浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目

院内招标文件

采购项目：浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆

及配电箱系统改造项目

采购编号：ZK-CG-202303

采 购 人：浙江康复医院

时    间：二〇二三年五月

关于浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目

# 院内招标公告

一、项目基本情况

项目编号：ZK-CG-202303

项目名称：浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目

采购方式：院内招标

预算金额（元）：76987.93元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目 | 1 | 项 | 76987.93元 | 城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目 |  |

二、供应商特定资格要求：

1.具备电力工程施工总承包叁级及以上资质证书。

2.投标企业：有效期内的安全生产许可证；

3.项目经理：有效期内的机电工程专业贰级及以上注册建造师；

4.项目经理：安全B证有效期内。

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至招标报价文件提交截止时间前；

2.地点：浙江康复医院官网；

3.方式：供应商通过“浙江康复医院官网”在线获取，不提供纸制版采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

四、报价文件提交

截止时间：2023年5月18日

地    点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号），行政楼四楼会议室。

五、开标

时    间：2023年5月18日 上午10：00

六、公告期限

自本公告发布之日起3个日历天。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

采购人信息

名称：浙江康复医院

地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0571-86439831

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86439830

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：浙江康复医院 地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院 项目联系人（询问）：邵老师 项目联系方式（询问）：0571-86439831 |
|  | 采购编号 | ZK-CG-202303 |
|  | 招标内容 | 城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造 |
|  | 采购方式 | 院内招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 招标文件的更改 | 公告发出后，采购人可以对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。 |
|  | 招标答疑截止时间 | 供应商对本招标文件有疑问的，应当在报价文件提交截止时间前向采购人以书面形式一次性全部提出。逾期不予受理。否则将视为同意招标文件的各条款。 |
|  | 招标有效期 | 40天 |
|  | 报价文件编制及装订要求 | 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，提供目录。投标文件必须胶装。 将报价文件分别密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、采购编号、所投标项、报价单位名称、授权委托人姓名。 |
|  | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份 |
|  | 最高限价 | 76987.93元 |
|  | 履约保证金 | 中标人在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。 在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金。质量保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。质量保证金保函金额为结算价的2%，期限应为质保期满后。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织,如有需要，自行勘查。 |
|  | 成交通知书 | （1）成交结果在发布招标文件的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我院领取成交通知书； （2）不再以书面形式通知未中标人。 |

## 1采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规组织和实施。

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江康复医院所有。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见招标公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加招标时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交报价文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

#### 1.4招标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与招标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## 2招标文件

### 2.1招标文件的组成

2.1.1 招标文件包括下列部分：招标公告；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；报价文件格式。

2.1.2 供应商应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照招标文件要求提交报价文件，并对招标文件的要求在各方面都做出实质性响应。

### 2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（逾期不再受理疑点澄清）通知采购人，采购人将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2在报价文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.2.3当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.4任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 3报价文件

### 3.1报价文件的组成

供应商提交的报价文件组成见第五章报价文件内容及格式

### 3.2报价文件的编制

3.2.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

3.2.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

### 3.3报价要求

3.3.1招标报价：招标报价应包括招标响应成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、管理费、税金、利润等完成本项目全部内容所需的全部费用均包含在投标总价之中。

3.3.2供应商对所投标项的服务（货物）必须按采购要求全部进行报价。

3.3.3供应商应一次性报出拟提供服务（货物）的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.4供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

## 4报价文件的提交

### 4.1报价文件的标记、装订及密封

4.1.1见供应商须知前附表

4.1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

### 4.2报价文件提交截止时间及截止时间的变更

供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前（见供应商须知前附表）送达指定的报价文件提交地点，逾期送达的，报价文件将被拒收。

## 5评审办法

### 5.1招标组织

招标工作由采购人组建的采购小组负责。

5.2 评审规程

5.2.1 审查是否所有供应商的报价超过采购预算。

5.2.2 审查供应商是否具备合格的供应商资格：采购小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

5.2.3 审查报价文件是否实质性响应招标文件的要求。

5.2.4 对于经审查确定为资格合格的供应商，采购小组将审查其报价文件是否对招标文件的所有事项，包括格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

5.2.5 实质性响应的报价文件是指与招标文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离。没有实质性响应招标文件要求的报价文件将被拒绝。采购小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

5.3 评审标准

5.3.1 采购小组根据供应商的报价由低到高的顺序排出3名成交候选人。

5.3.2 采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以报价最低的原则确定中标人。若报价相同则按技术指标优劣顺序排列，如仍相同，则抽签决定。

如果采购小组经过评审认为最低报价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

### 5.4 定标办法

定标由采购人负责，原则上应确定采购小组推荐的通过最终审查且排名第一的成交候选人为成交人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为中标人：

（1）排名第一的成交候选人，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认排名第一的成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

### 5.5 未成交解释

采购人及采购小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5.6 成交公告

5.6.1 定标后，由采购人在浙江康复医院官网公布成交结果。

5.6.2 公告期限为3个日历天。

5.6.3 定标且公告无异议后，由采购人向中标人发出成交通知书。

### 5.7签订合同

5.7.1 中标人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.7.2 招标文件、中标人的报价文件及响应修改文件、评审招标过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

# 第二章 采购项目技术规范及商务要求

- 采购项目简介

1、项目概况： 浙江康复医院城东院区位于杭州市观音塘路103号，现拟招标方式采购浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造施工。

2、采购范围：浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造施工，详见工程量清单。

二、采购项目技术规范及服务要求

1、相关相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2 行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3 其他相关标准。

2、 技术规范要求

2.1  工程量清单

工程量清单编制说明

工程名称：浙江康复医院城东院区配电箱系统改造工程（2号楼梯）

一、工程概况： 本工程为浙江康复医院城东院区配电箱系统改造工程（2号楼梯）,项目位于本工程项目地块位于杭州市浙江康复医院城东院区内。 二、工程招标范围：二号楼梯处1到顶层等。 三、工程量清单编制依据： 1、现场测量工程量； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《市政工程工程量计算规范》（ GB50857-2013）； 3、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：根据招标文件要求； 2、工期：根据招标文件要求； 五、安全文明施工措施费用的取费要求： 措施项目清单中的安全文明施工费，应按规定计价，基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限。取费基数为人工费+机械费，其中安装工程下限费率为6.39%，装修工程下限费率为5.14%。安全文明施工费按市区一般工程考虑。 六、管理费、规费、税金及其它取费要求： 1、管理费：报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程管理费弹性费率下限乘以20%的计算值,具体取费要求如下：取费基数为人工费+机械费，安装工程最低取费费率为3.258%，装修工程最低取费费率为2.274%； 2、规费：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%，取费基数为人工费+机械费，安装工程最低取费费率 9.19%，装修工程最低取费费率为9.183%； 3、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，税率为9%。 4、投标人所报的企业管理费中应包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同投标人优惠。 5、暂列金其中：装修321.59元，安装3041.8元。

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:2#楼-建筑 | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801002001 | 木质门带套 | 安装M0612一樘 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面水泥砂浆抹灰 | m2 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面抹灰面批腻子两遍，乳胶漆三遍饰面 | m2 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 局部修补 | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 里面抹灰凿除至结构层 | m2 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 局部天棚抹灰拆除 | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 砖墙面开孔便于电缆安装，安装完毕后并封堵复原 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01B001 | 开门洞 | 开门洞，洞口修整等 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:2#楼-建筑 | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003002 | 里脚手架 | 里脚手架装饰用，层高3.6m以内 | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:2#楼-安装 | 标段: | 第1页 共2页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：8层电箱 2.安装方式：挂墙明装 3.其他：箱内元器件等详见设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：7层电箱 2.安装方式：挂墙明装 3.其他：箱内元器件等详见设计要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：1、4、5、6层电箱元器件更换 2.安装方式：挂墙明装 3.其他：箱内元器件等详见设计要求 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-4*50+E25 3.敷设方式、部位：桥架或穿管 | m | 153.62 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头 2.型号、规格：三芯及以上，截面120mm2及以下 3.材质、类型：户内干包式 4.电压等级（kV）：1kV以下 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B002 | 其他配管配线拆除 | 楼梯间疏散指示灯相关的配管配线拆移位，配管按装开槽并复原 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 03B003 | 电箱拆除 | 7、8层电箱拆除及封堵 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |

| 【表10.2.2-16】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 单位(专业)工程名称:2#楼-安装 | 标段: | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
|  |  | [请输入分部名称] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301018002 | 其他措施 | 不影响医院正常运营所需要的其他措施费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2.2  材料品牌

电缆及配电箱（元器件）须参照现使用的材料品牌，与现使用材料品牌同档次以上，且相匹配。（仅供参考：千岛湖永通牌、中策、浙江万马）

三、 采购项目商务要求

1、服务期

1.1 工期40天，自合同签订之日起。

1.2  工程质量保修期：两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2、 报价

本项目施工限价为76987.93元（投标报价超过本项目限价的为无效标）。

3、服务地点

采购人指定地点。

4、履约保证金

## 详见供应商须知前附表

## 5、验收标准

按浙江康复医院标准验收和确认。

## 6、付款方式

6.1 本工程不支付预付款。施工完成并验收合格，承包人向采购人提供结算价款2%的质量保证金后，一次性支付至结算价的100%。质量保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。质量保证金在质保期满，并扣除相应维修金和违约金（如有）后一次性退还。

6.2结算流程:项目竣工验收合格后，施工单位提交结算资料，报第三方造价单位审核。审核完成，采购人收到施工单位开具的结算审核结果同等金额的有效发票后，按院支付流程组织支付。

6.3 结算依据为《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》等，取费参采购同口径；其中材料价格套用：《浙江造价信息》（正刊价格），以上信息价均为施工当期造价信息价格。在《浙江造价信息》（正刊价格）均没有相关材料的价格，该材料价格由承包人、发包人二方签证审核确定；相关取值均按下限值计取。

7、报价要求

7.1本工程采用综合单价、按实结算的方式报价。

7.2综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用（包括人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等，规费、税金在单位工程汇总表中单列）。由供应商根据浙江省现行预算定额或企业内部经济测算作为依据，结合市场价格信息、企业管理水平、技术水平，综合测定后自主报价。

7.3本文件《工程量清单》提供的工程量根据施工图纸、现场情况及有关资料，是统一磋商报价口径的主要依据，供应商不得变更。

7.4报价时，每单项均需填写单价和合价，措施项目及其他费用的每单项需填写相应数量、单价和合价；对供应商没有填写单价或合价的项目费用，应视为已包含在工程量清单的其它单价或合价中。

7.5供应商拿到文件后，请复核工程量清单，若有漏项漏量部分在答疑截止时间前递交给采购人，由采购人统一告知供应商。若不复核，视同认同工程量。

7.6拆除项目、二次搬运、垂直运输等费用单列。

7.7因招标范围施工引起的其他施工项目或发包人增加的其他施工项目工程结算依据如下：

（1）有响应报价的，按响应报价；

（2）无响应报价的，按上季度杭州市建筑工程信息价正刊；

（3）无信息价，双方协商。

第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性招标文件及其答疑、补充、修改； 成交人的招标报价文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目合同

发包方：浙江康复医院

承包方：

第一条  项目概况

一、项目名称: 浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目

二、项目地址： 杭州市上城区观音塘路103号

三、 施工内容: 浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目

第二条  合同期限

一、 工期40天，自合同签订之日起。

二、 工程质量保修期：两年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条  专业条款

一、合同文件组成及解释顺序：

１、本合同协议书；２、中标通知书；３、招标文件及补充文件；4、询标记录；5、标准、规范及有关技术文件；6、甲方联系单或经甲方认可的设计

、施工联系单；7、双方达成一致的书面承诺、纪要或协议；8、中标文件；9、其他有关资料。

二、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：承包方应确保在合同工期内完成本工程施工，并交付使用。增加工程与本工程同期完成。

三、安全施工要求：

承包人必须建立安全责任制，切实做好安全生产的有关工作，并负全部安全责任。

四、合同价款

五、款项支付

1、本工程不支付预付款。

2、本工程不支付预付款。施工完成并验收合格，承包人向采购人提供结算价款2%的质量保证金后，一次性支付至结算价的100%。质量保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。质量保证金在质保期满，并扣除相应维修金和违约金（如有）后一次性退还。

3、结算流程:项目竣工验收合格后，施工单位提交结算资料，报第三方造价单位审核。审核完成，采购人收到施工单位开具的结算审核结果同等金额的有效发票后，按院支付流程组织支付。

4、结算依据为《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》等，取费参采购同口径；其中材料价格套用：《浙江造价信息》（正刊价格），以上信息价均为施工当期造价信息价格。在《浙江造价信息》（正刊价格）均没有相关材料的价格，该材料价格由承包人、发包人三方签证审核确定；相关取值均按下限值计取。

5、承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收完成后一个月内提交相关结算资料报第三方工程造价咨询机构审核。

6、承包人收到审核单位出具的工程造价结算初稿后，10天内应提交书面核对意见，并提供依据。如承包人在收到审核工程造价结算初稿后，10日内未提交书面核对意见和依据的，则视同认可审核单位出具的结算报告。

7、 承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。

8、付款时，承包人应提供合法正规的发票，且提供发包人财务审批流程所需的各项资料;否则，发包人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。

六、竣工验收

施工单位向发包人提出验收申请，由发包人组织相关人员进行验收，形成验收意见。如验收不通过，承包人应及时整改，直至全部验收合格。

七、工程保证金

中标人在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。

履约保证金在履约完成、本合同全部项目竣工验收合格后，投标人重新递交结算总价2%的质量保证金后无息退还。质量保证金在工程质保期结束，并扣除相应的维修款项后无息退还。

八、材料供应

1、承包人采购材料设备的约定：主要材料、配件、设备等的供应厂商和品牌、价格须经发包方确认后方可采购。

2、发包人如有供应材料、设备，承包人不得借故拒绝。

3、发包人购买的材料均需经发包人对材料的质量、品牌、规格、产地、供货单位等确认后，方可采办，并开具质保检验单。

九、工程变更

1、工程变更需双方协商一致，办理相关签证手续，同时调整相关费用。

2、在施工过程中，发包人提出修改意见及增减工程项目，须提前与承包人联系，由此影响工期的，发包人及承包人双方商定。

第四条   违约责任

1、因承包人未在约定时间内响应导致发包人维修延误，对实际使用造成影响的视为承包人违约；每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价款万分之五的违约金，逾期超过 15 天的，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担合同总金额20%违约金，同时有权要求承包人担由此导致的一切经济损失，违约金和经济损失分别计算。

3、承包人在施工过程中，对甲方或监理单位的管理指令不予执行或执行不力的，乙方应每次向甲方支付违约金伍仟元。

第五条  争议解决

工程施工中发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第六条  其  它

1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定采购过程形成的合法成果，不存在与采购文件和中标人采购文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在切也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

2、本合同一式陆份，发包人四份，承包人二份。合同双方签字盖章后生效。

发包人（盖章）：浙江康复医院             承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

地址：杭州市观音塘路103号              地址：

开户银行：中信银行杭州分行                开户银行：

银行账号：7331010182600249591             银行账号：

### 签订地点：                                签订日期：

附件

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江康复医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内所有工作内容 。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3、装修工程为   2   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为    5     年；

5、供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    1     年；

7、其他项目保修期限约定如下：     /        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：浙江康复医院         承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：           法定代表人（或授权代表）：

地址：杭州市观音塘路103号          地址：

开户银行：中信银行杭州分行            开户银行：

银行账号：7331010182600249591         银行账号：

### 签订地点：                             签订日期：

# 第六章 招标报价文件内容及格式

## 1供应商提交报价文件须知

1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或采购小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4采购小组将根据供应商提交的资料按医院的实际需求判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。

1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2报价文件组成及格式

## 1.1 提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；

1.2 特定资格证书及项目负责人资质证书复印件并加盖公司公章；

1.3 法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标招标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

1.4 特定资格要求证明材料；

1.5 报价函；

1.6 报价清单；

1.7 投标人单位介绍；

1.8 包括但不限于以上文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

### 附件 报价文件封面

浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆

及配电箱系统改造项目

报价文件

采购项目：浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目采购

编    号：ZK-CG-202303

采 购 人：浙江康复医院

供 应 商：

时    间：二〇二三年五月

### 附件一

报价函

浙江康复医院：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的招标日期起遵守本投标书中的承诺且在招标有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZK-CG-202303  的  浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以         元的报价参与本项目的招标。

3、编制和提交采购文件规定的全部招标报价文件一正三副。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部招标文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

6、本投标自招标之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本招标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

### 附件二 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2023年   月   日

法定代表人授权书

浙江康复医院：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的 浙江康复医院城东院区2号楼梯主电缆及配电箱系统改造项目 （采购编号：ZK-CG-202303）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：2023年   月   日

授权委托人身份证复印件：

### 附件四

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

需附相关资质证书等

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字）：

日   期：2023年   月   日

# Text boxes

正本（副本）

法定代表人身份证正反面复印件

授权委托人身份证正反面复印件：