浙江康复医院2021年度（城东院区）紧急零星维修项目

询价通知书

采购项目：2021年度（城东院区）紧急零星维修项目

采购编号：MZKF-2021003

采 购 人：浙江康复医院

时    间：二〇二一年九月

目录

目录	I

询价公告	3

一.采购项目编号	3

二.采购组织类型	3

三.采购项目概况	3

四.报价供应商资格要求	3

五.询价通知书的发售时间、地点、售价	4

六.报价截止时间	4

七.报价地点	4

八.评审时间	4

九.评审地点	4

十.联系方式	4

第一章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1采购法律依据	6

2采购人	6

3合格供应商资格要求	6

4询价保证金	6

5报价有效期	6

6报价费用承担	6

7询价通知书的组成	6

8报价文件组成	6

9报价文件的式样和签署	6

10报价文件的递交	7

11无效报价	7

12报价方式	7

13询价采购评审过程的保密性	7

14报价文件的评审	7

15评审方法和标准	8

16定标办法	8

第二章 采购项目简介	9

1采购项目简介	9

第三章 采购项目技术规范和服务要求	10

1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范	10

2采购要求	10

第四章 采购项目商务要求	19

1工期	19

2 质保期	19

3付款方式	19

4其他	19

第五章 合同格式（供参考）	20

第一部分 合同协议书	20

第二部分 合同通用条款（略）	24

第三部分 合同专用条款	25

第四部分 工程质量保修书	45

第六章 报价文件内容及格式	47

1供应商提交报价文件须知	47

2报价文件组成及格式	47

关于浙江康复医院2021年度（城东院区）紧急零星维修项目的

# 询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，浙江康复医院就2021年度（城东院区）紧急零星维修项目进行询价采购，欢迎国内符合条件的供应商参加报价。

## 一.采购项目编号

MZKF-2021003

## 二.采购组织类型

分散采购

## 三.采购项目概况

（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年度（城东院区）紧急零星维修项目 | 1 | 项 | 40万元 | 浙江康复医院2021年度（城东院区）紧急零星维修项目 |  |

## 四.报价供应商资格要求

#### 1基本资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。

#### 2特定资格要求

2.1具备建筑装修装饰工程专业承包企业二级及以上资质证书。

2.2投标企业：有效期内的安全生产许可证；

2.3项目经理：有效期内的建筑工程专业贰级及以上注册建造师；

2.4项目经理：安全B证有效期内。

#### 3联合体投标

不接受联合体投标

- 4转包及分包

本项目不得转包及分包

## 五.询价通知书的发售时间、地点、售价

1.发售时间：2021年9月13日至2021年9月17日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30

下午：14:00-17:00

2.发售地点：杭州市江干区观音塘路103号

3.购买询价通知书时须提交的文件资料

供应商报名登记表

## 六.报价截止时间

2021年9月18日，9:30

## 七.报价地点

杭州市江干区观音塘路103号

## 八.评审时间

2021年9月18日，9:30

## 九.评审地点

杭州市江干区观音塘路103号

## 十.联系方式

1、采购人名称：浙江康复医院

联系人：王先生

联系电话：0571-86439830

地址：杭州市江干区观音塘路103号

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人名称：浙江康复医院 联系人：王先生 联系电话：0571-86439830 地址：杭州市江干区观音塘路103号 |
|  | 采购编号 | MZKF-2021003 |
|  | 询价内容 | 2021年度（城东院区）紧急零星维修项目 |
|  | 采购方式 | 询价 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 询价通知书的更改 | 公告发出后，采购人可以对已经发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，将在报截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商；不足3日的，顺延提交报价文件的截止时间。 |
|  | 询价答疑截止时间 | 供应商对本询价通知书有疑问的，应当在报价文件提交截止时间前3天向采购人以书面形式一次性全部提出。逾期不予受理。否则将视为同意询价通知书的各条款。 |
|  | 报价有效期 | 60天 |
|  | 报价文件份数 | 正本一份，副本三份 |
|  | 报价文件编制及装订要求 | 供应商应按本询价通知书规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，提供目录。投标文件必须胶装。 将报价文件分别密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、采购编号、所投标项、报价单位名称、授权委托人姓名。 |
|  | 最高限价 | 40万元 |
|  | 履约保证金 | 成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价1.5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：金融机构、担保机构出具的保函方式。 在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金保函，质量保证金保函金额为结算价的1.5%，期限应为质保期满后。 |
|  | 成交通知书 | （1）成交结果在发布询价通知书的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我院领取成交通知书； （2）不再以书面形式通知未成交供应商。 |

## 1采购法律依据

本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法规组织和实施。

如发现询价通知书及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人书面反映，逾期不得再对询价通知书的条款提出质疑。

本询价通知书及相应的补充文件、通知等解释权归浙江康复医院所有。

## 2采购人

见供应商须知前附表。

## 3合格供应商资格要求

详见询价公告

对供应商的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4询价保证金

无

## 5报价有效期

报价有效期见供应商须知前附表，报价文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

## 6报价费用承担

供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 7询价通知书的组成

7.1询价通知书包括下列部分：询价公告；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；报价文件格式。

7.2供应商应详细阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价通知书要求提交报价文件，并对询价通知书的要求在各方面都做出实质性响应。

## 8报价文件组成

供应商提交的报价文件组成见第六章报价文件内容及格式

## 9报价文件的式样和签署

9.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

9.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

## 10报价文件的递交

10.1供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前递交给浙江康复医院。

10.2供应商应提交报价文件份数见供应商须知前附表，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

10.3将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的报价文件。

10.4电报、电话，传真和邮件方式的报价概不接受。

## 11无效报价

在提交报价文件过程中供应商有下列情形之一的为无效报价：

11.1在询价通知书规定的报价截止期之后提交报价文件的；

11.2未按询价通知书规定签署、密封的；

11.3询价通知书规定属于无效报价的其他情形。

## 12报价方式

7.1供应商应一次性报出拟提供货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为在采购人指定地点交货、验收合格并交付的全部价格。

7.2供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

## 13询价采购评审过程的保密性

从评审开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

## 14报价文件的评审

14.1评审工作由依法组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价通知书规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商。

14.2审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

14.3审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

14.4审查报价文件是否实质性响应询价通知书的要求

14.4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价通知书的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

14.4.2实质性响应的报价文件是指与询价通知书要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价通知书要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

## 15评审方法和标准

15.1报价由低到高的顺序排出3名成交候选人。

询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以报价最低的原则确定成交供应商。若报价相同的按技术指标优劣顺序排列，如仍相同，则抽签决定。

如果询价小组经过评审认为最低报价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

## 16定标办法

16.1定标由采购人负责，应确定询价小组推荐的通过最终审查的成交候选人为成交人。

定标中，应坚持第一成交候选供应商为成交供应商人。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推直至第三候选人：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

16.2采购人在确定第二成交候选供应商为成交供应商的，应当在确定前向财政部门报告说明。

16.3定标且公示无异议后，由采购人发出成交通知书。

16.4成交结果将在发布采购信息公告的相同媒体上公告。

# 第二章 采购项目简介

## 1采购项目简介

浙江康复医院拟以询价方式采购2021年度（城东院区）紧急零星维修项目。

本次采购的资金已经落实。

# 第三章 采购项目技术规范和服务要求

## 1相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

## 2清单编制说明

工程名称：2021年度（城东院区）紧急零星维修项目

一、工程概况： 本工程为2021年度（城东院区）紧急零星维修项目,项目位于本工程项目地块位于杭州市浙江康复医院城东院区内。 二、工程招标范围：屋面维修、外墙外立面渗水维修、院区病房卫生间漏水维修等。 三、工程量清单编制依据： 1、现场测量工程量，各科室上报维修内容； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《市政工程工程量计算规范》（ GB50857-2013）； 3、浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2018 年修订)（杭建市发〔2018〕578号）； 7、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发[2019]92号）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 9、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 四、取费说明： 1、本工程按一般计税法，根据工程相关专业中值取费； 2、安全文明施工基本费取费基数为：定额人工费+定额机械费，装饰工程费率为5.71%； 3、企业管理费取费基数为：定额人工费+定额机械费，装饰工程费率为15.16%； 4、利润取费基数为：定额人工费+定额机械费，装饰工程费率为7.62%； 5、规费取费基数为：定额人工费+定额机械费，装饰工程费率为27.92%； 6、二次搬运费取费基数为：定额人工费+定额机械费，装饰工程费率为0.5%； 7、材料信息价参考：按照《杭州市建设工程造价信息》2021年第8期除税信息价、《浙江造价信息》2021年第8期除税信息价，无信息价的材料经市场询价按除税价计入， 8、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，税率为9%。 五、其他需要说明的问题： 1、外立面渗水维修面积暂定，最终以实际施工工程量为准。 2、检修钢通道立柱高度暂按1m考虑。

| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  | 其中 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面平改坡、外立面修补 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 混凝土实心砖砌墙 | m3 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010606007001 | 钢走道 | 50*50*5@2000镀锌方管立柱，40*40*4@350镀锌方管横档，500宽，离屋面高度预计1米，含固定件等安装,钢板网面层 | T | 0.787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 | 彩钢瓦屋面，含钢支撑 | m2 | 545.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 带自粘层SBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 284.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 159.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子，外墙弹性涂料三遍 | m2 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 材料备用 | 室外300*600*50灰麻材料备用 | m2 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四楼西 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 30厚细石混凝土找平层 | m2 | 66.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 楼地面铺强化地板 | m2 | 66.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 成品竹签维板饰面安装 | m2 | 237.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011208002001 | 成品装饰柱 | 造型包柱软包 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶安装，含成套集成灯具300*300 | m2 | 149.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子、刷乳胶漆三遍 | m2 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 600*600地砖拆除及处置 | m2 | 66.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 墙裙拆除及处置 | m2 | 99.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  | 其中 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |  |
|  |  | 病区卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010801002001 | 木质门带套 | 0.8*2.1木质门含门套及把杆，门净空通行宽度不小于800mm | 樘 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂膜（Ⅱ型） | m2 | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂膜（Ⅱ型） | m2 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚素水泥膏 3、300*300防滑地砖铺贴 | m2 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、混合界面剂 2、12厚聚合物水泥防水砂浆找平层 3、刮毛处理（基层找平处理） 4、4mm厚胶泥 5、瓷砖湿贴（上下磨斜边）同原卫生间墙砖 | m2 | 14.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 马桶两侧无障碍安全抓杆安装，满足国标要求 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 洗手台无障碍全抓杆安装，满足国标要求 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原门拆除，扩大，加过梁，基层抹灰处理 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 01B005 | 挡水条 | 人造大理石挡水条 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 外立面涂料抹灰面铲除至结构层 | m2 | 50.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  | 其中 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 26 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 平面块料拆除 | m2 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面卷材拆除 | m2 | 320.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 01B002 | 垃圾处置 | 垃圾处置，含外运 | m3 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程及专业工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |  | 其中 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外立面渗水修补用脚手架，考虑多处渗水 | m2 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031301018001 | 其他措施 | 临时活动脚手架及考虑不影响正常运营、夜间施工等费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程及专业工程名称:2021年度（城东院区）紧急零星维修项目-通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
|  |  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台上盆，含水龙头，下水等 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 大便器 | 大便器安装 | 组 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B001 | 给排水改造 | 给排水改造 | 项 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要材料（设备）推荐品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料规格 | 品牌约定范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖、墙面瓷砖 |  | 诺贝尔、马可波罗、斯米克或同档次及以上 | 优等品 |
| 2 | 乳胶漆、涂料、油漆（含腻子、胶水等所有辅料） |  | 立邦、华润、多乐士或同档次及以上（十环认证、儿童环保型） | 优等品 |
| 3 | 木工板、饰面板、免漆板 |  | 千年舟、兔宝宝、大王椰或同档次及以上 | 优等品 |
| 4 | 石膏板 |  | 可耐福、杰森、龙牌或同档次及以上 | 优等品 |
| 5 | 轻钢龙骨 |  | 可耐福、杰森、龙牌或同档次及以上 | 优等品 |
| 6 | 彩钢板 |  | 宝钢、博思格或同档次及以上 | 优等品 |
| 7 | 卷材、防水涂料 |  | 恩科、东方雨虹、南京禹王或同档次及以上 | 优等品 |
| 8 | 保温 |  | 华美、华能、富乐斯或同档次及以上 | 优等品 |
| 9 | 五金件、门锁、地弹簧 |  | 汇泰龙、雅洁五金、广东坚朗或同档次及以上 | 优等品 |

注：1、所有材料必须达到国标及相关标准要求。

2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品则选择合格品。

3、消防产品需满足当地消防单位认可的品牌。

# 第四章 采购项目商务要求

## 1服务期

40日（四楼西段7天内完成）

## 2付款方式

合同签订后15日内支付合同价的30%，项目竣工验收合格结算后支付至结算价的100%

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工期 | 天数：40日历日 |  |
|  | 履约保证金 | 无 |  |
|  | 误期违约金额 | （500）元/天 |  |
|  | 误期赔偿费限额 | 合同价格的（2）% |  |
|  | 质量标准 | 合格 |  |
|  | 工程质量违约金最高金额 | 合同价款的（1.5 ）% |  |
|  | 保修期 | 防水工程5年，其余工程2年 |  |
|  | 保修响应时间 | 24小时 |  |

第五章 合同格式（供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时询价通知书及其答疑、补充、修改；成交人的报价文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                           。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：/       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家规定的验收合格标准，一次性验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价包干                。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

#### 详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用条款内容

### 第三部分 专用合同条款（专业合同中主要条款内容请补充完整）

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     /               。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/      ；

资质类别和等级：/      ；

联系电话：/      ；

电子信箱：/      ；

通信地址：/      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/          ；

资质类别和等级：/       ；

联系电话：/       ；

电子信箱：/        ；

通信地址：/       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.9 永久占地包括： /      。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          。

- 1.5 合同文件的优先顺序

- 合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、成交通知书；3、询标纪要；（如有）4、专用合同条款；5、磋商文件及磋商补充文件；6、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；7、图纸；8、本合同通用条款；9、标准、规范及有关技术文件；10、其他合同文件。

- 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：/   ；

监理人指定的接收人为： /    。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：采购阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，成交后不作调整。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：         。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：            。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                   。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：               。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                    。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /          。

发包人是否提供支付担保：         /           。

发包人提供支付担保的形式：      /              。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：                        。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人承担               。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（2）承包人应履行的其他义务：                。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                      。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：             。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：      。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：            。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意一律不得分包      。

主体结构、关键性工作的范围：        /                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   不允许分包           。

其他关于分包的约定：             /                        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用合同条款执行   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：      /         。

关于监理人的监理权限：   /               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/ ；

职    务：/ ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：/  ；

通信地址：/ ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）       /            ；

（2）       /              ；

（3）       /          。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /                    。

关于工程奖项的约定：         /        。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   /     。

监理人不能按时进行检查时，应提前   /      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /       小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：           。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                           。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                             。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：      。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     /        。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /       。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：               。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     /           。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：         。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /       。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：              。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：          。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                        。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   /     。

施工现场需要配备的试验设备：        /           。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /       。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /     。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     原则上不变更         。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                       。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   /      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /        。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                           。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                。

风险费用的计算方法：                                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：                         。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        本合同价款采用固定总价包干方式，施工措施费用固定包干，除功能变更或者业主要求的情况外，合同范围内发生的设计修改、完善、细化、变更，合同价格一律不作调整              。

风险费用的计算方法： 已包含在合同总价中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用。   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

3、其他价格方式：              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：      相应工程量计算规范及相关省市文件       。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：            。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                      。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /      。

（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /           。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： （1）发包人应在收到竣工结算申请单以及具备其它结算条件后及时按有关规定完成审批并报已委托的第三方工程造价咨询机构审核，但并不受通用条款所述的时间约束。

（2）承包人收到审核单位出具的工程造价结算初稿后，10天内应提交书面核对意见，并提供依据。如承包人在收到审核工程造价结算初稿后，10日内未提交书面核对意见和依据的，则视同认可审核单位出具的结算报告。

（3)承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审核费由承包人直接支付项目结算审核单位，工程尾款支付时承包人必须同时提供结算审核费已付凭据。

竣工结算申请单应包括的内容：                           。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：              。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：            。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。

（7）其他：   / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                  。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                      。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

专用合同条款附件：

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件8 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件9:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件10：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

# 第六章 报价文件内容及格式

## 1供应商提交报价文件须知

1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4询价小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2报价文件组成及格式

1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）提供最近一次有效的依法缴纳税收证明，并加盖单位公章（完税凭证或税务部门出具的证明，单位没有纳税记录的，出具在税务机关纳税平台系统零申报纳税的截图或从该系统生成的零申报纳税申报表）；

3）提供有效的最近一次有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

4）投标声明函；

5）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标询价的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

6）特定资格要求证明材料；

7）报价函；

8）报价一览表；

9）投标人单位介绍。

10）投标人业绩情况一览表及业绩证明材料；

11）工作方案等（投标人认为需要的其他技术文件或说明）；

12）包括但不限于以上文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。

附件一 报价文件封面

正本（副本）

浙江康复医院2021年度（城东院区）紧急零星维修项目

报价文件

采购项目：2021年度（城东院区）紧急零星维修项目

采购编号：MZKF-2021003

采 购 人：浙江康复医院

供 应 商：

时    间：二〇二一年九月

### 附件二 ：

报价函

浙江康复医院：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的询价日期起遵守本投标书中的承诺且在询价有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为         的  	     的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以标准的             %的报价参与本项目的询价。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条相关规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

3、编制和提交询价通知书规定的全部报价文件，包括报价文件正本1份，副本3份。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部询价通知书，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

7.1提供虚假材料谋取成交、成交的；

7.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

7.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

7.5在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；

7.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第7.1至7.5项情形之一的,成交、成交无效。

8、本投标自询价之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本报价函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

### 附件三 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

浙江康复医院：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的2021年度（城东院区）紧急零星维修项目（采购编号：             ）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

### 附件四：

### 投标声明函

致：浙江康复医院：

_            （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：（有或无）　或无　；

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

5.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录：

（有或无）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

备注：第3条，第5条如填写“有”，资格审查不合格

- 附件五 ：

项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字）：

日期：

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：